Московская область

Город Электроугли

УТВЕРЖДЕНО решением собрания

уполномоченных, с участием членов правления, ревизионной комиссии

СНТ «Текстильщик»

Протокол от 04.10.2015 г.

Должностная инструкция Электрика СНТ «Текстильщик»

1.	Общие положения.

1.1.	Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электрика садового товарищества «Текстильщик».

1.2.	Электрик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке решением правления  СНТ  по представлению председателя правления или правления  товарищества.

1.3.	Электрик подчиняется непосредственно председателю  СНТ  «Текстильщик».

1.5.	Электрик должен знать:

-	технические  характеристики и конструктивные особенности  электрических  приборов  и оборудования;

-	устройство и принцип действия  приборов и оборудования  установленного на территории садового товарищества;

-	характерные виды повреждений и способы их устранений;

-	организацию и технологию производства электромонтажных работ;

-	правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

-	правила распорядка товарищества , действующие в СНТ «Текстильщик».

1.6.	В период временного отсутствия электрика его обязанности возлагаются на председателя правления товарищества.

2.	Функциональные обязанности.

Электрик осуществляет следующие виды работ:

2.1.	Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надёжную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования, осуществляет:

а – круглогодичный еженедельный  регулярный осмотр  ЛЭП  СНТ на предмет технического состояния и фактов хищения электроэнергии;

б – ежегодную, (не реже двух раз в год)  плановую проверку  электрических приборов учета потреблённой электроэнергии, установленных на опорах  общественных  ЛЭП на территории СНТ, согласно графику, утверждённого правлением  товарищества, проверку мощности вводных автоматов, согласно проекта электрификации товарищества, проверку сохранности пломб на приборах учёта, проверку правильности присоединения фазового провода к прибору учета, а так же соответствие электрического ввода в дома и строения на предмет соответствия ТУ на подключаемые объекты энергопотребления;

в – проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей вдоль центральных дорог СНТ; в случае обнаружения неисправности, осуществлять ремонт или замену уличных светильников;

д – подключение и отключение от общественных электросетей по решению общего собрания (собрания уполномоченных) и председателя СНТ вновь возводимых строений, строений с нарушением  ТУ  энерговвода,  домов и строений должников СНТ «Текстильщик».

е -  выполнять отдельные поручения правления и председателя товарищества;

2.2.	Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их предупреждению и устранению.

2.3.	Участвует в разработке перспективных и текущих планов электрификации товарищества.

2.4.	Соблюдает правила внутреннего распорядка товарищества.

2.5.	Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

2.6.	Выполняет работы по обслуживанию и ремонту автоматики и электрической части водонапорной башни.

2.7.	Проводит работы по обслуживанию и ремонту автоматики и замене ламп уличного освещения.

2.8.	Выполняет работы по устранению обрывов и окисления проводов от столба до дома абонента.

3.	Права.

Электрик имеет право:

3.1.	Вносить на рассмотрение правления  СНТ предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

3.2.	Производить замер нагрузок и напряжения в сети у абонента.

3.3.	Производить осмотр электропроводки и приборов учета (счетчиков) на предмет хищения электроэнергии в доме у абонента.

3.4.	Отключить члена СНТ за не уплату членских, целевых взносов и задолженности по электроэнергии по решению общего собрания (собрания уполномоченных) и по указанию председателя СНТ.

4.	Ответственность.

Электрик несёт ответственность за:

4.1.	Неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической безопасности.

4.2.	Не соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

4.3.	Не обеспечение  выполнения своих функциональных обязанностей.

4.4.	Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ.

4.5.	Утрату и использование технических средств и инструмента, принадлежащих  СНТ, не по назначению.

4.6.	Не выполнение приказов, распоряжений и  поручений правления и председателя правления  СНТ.

4.7.	Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

С инструкцией ознакомлен электрик:								20___г.