ПРИЛОЖЕНИЕ

Домовладельцу (участок № ______)

____________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ К РЕШЕНИЮ

ДЛЯ МОНТАЖА ГАЗОПРОВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1.    ДО МОНТАЖА   ЗАКАЗЧИКУ НЕОБХОДИМО:

1.1. Обеспечить на период строительства лицо, ответственное за  строительством  (технический надзор, приказ и  протокол аттестации на это лицо).

1.2. Предоставить согласованный и зарегистрированный в установленном порядке проект в 3-х экземплярах.

1.3. Предоставить газовое оборудование согласно проекту (счетчик, емкостной водонагреватель, проточный водонагреватель  ( при наличии), газовую плиту ( при наличии).

1.4. Оборудовать места под газовые приборы ( из негорючего материала).

1.5. Прокопать траншею (котлован не копать) ширина -  0,6 м (выдержать расстояния:  от деревьев -1,5м, от фундаментов –2м).

1.6. Пробить отверстия  для ввода газопровода в здание к оборудованию.

1.7. В случае изменения параметров проекта в процессе монтажа  (по размещению, названию газовых приборов, прокладке подземного, надземного, внутреннего газопроводов) внести  изменения  в проект через проектную организацию - разработчика проекта.

- ПОСЛЕ МОНТАЖА   ЗАКАЗЧИКУ НЕОБХОДИМО:

  - Обеспечить условия сдачи газопровода приемщику (личное присутствие и доступ на территорию к оборудованию).

  - Предоставить следующие документы:

- почтовый адрес (справка);

- копию паспорта домовладельца;

- поэтажный план строения;

- свидетельство на собственность (земли, дома)  или выписку из  кадастрового реестра;

- справку о количестве проживающих (если нет прописки в газифицируемом доме - справку от председателя, которая подтверждает наличие или отсутствие прописки по данному адресу);

- акт на дымоход;

-  договор на обслуживание электромагнитного клапана;

- акт на  установку сигнализаторов загазованности;

- акт контроля изолирующих соединений;

- акт на заземление;

-  акт разграничения эксплуатационной  ответственности (подл.);

- лицензия фирмы – производителя, сертификаты соответствия     (для импортного оборудования).

  - Заключить договор на сервисное обслуживание оборудования

  - Заключить договор на техническое обслуживание газопровода (который находится в собственности домовладельца).

  - Заключить договор на поставку газа (с Ногинским трестом газового хозяйства).

  - Врезка осуществляется после оформления документации на газопровод.

  - После врезки  обратиться в абонентскую службу Ногинского треста газового хозяйства (или это может сделать  Ваш представитель при наличии нотариально  заверенной доверенности).

- ПУСК ГАЗА И НАЛАДКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТ

ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ СЛУЖБА